三菱PLC型号：:

型 号 功能说明
FX1N-60MR-001 输入点：36，24点继电器输出
FX1N-40MR-001 输入点：24，16点继电器输出
FX1N-24MR-001 输入点：14，10点继电器输出
FX1N-14MR-001 输入点：8，6点继电器输出
FX1N-60MR-D 输入点：36，24点继电器输出（直流供电）
FX1N-40MR-D 输入点：24，16点继电器输出（直流供电）
FX1N-24MR-D 输入点：14，10点继电器输出（直流供电）
FX1N-60MT-001 输入点：36，24点晶体管输出
FX1N-40MT-001 输入点：24，16点晶体管输出
FX1N-24MT-001 输入点：14，10点晶体管输出
FX1N-14MT-001 输入点：8，6点晶体管输出
FX1N-60MT-D 输入点：36，24点晶体管输出（直流供电）
FX1N-40MT-D 输入点：24，16点晶体管输出（直流供电）
FX1N-24MT-D 输入点：14，10点晶体管输出（直流供电）
FX1NC-16MT 输入点：8，8点晶体管输出
FX1NC-32MT 输入点：16，16点晶体管输出
FX1S-30MR-001 输入点：16，14点继电器输出
FX1S-20MR-001 输入点：12，8点继电器输出
FX1S-14MR-001 输入点：8，6点继电器输出
FX1S-10MR-001 输入点：6，4点继电器输出
FX1S-30MR-D 输入点：16，14点继电器输出（直流供电）
FX1S-20MR-D 输入点：12，8点继电器输出（直流供电）
FX1S-14MR-D 输入点：8，6点继电器输出（直流供电）
FX1S-10MR-D 输入点：6，4点继电器输出（直流供电）
FX1S-30MT-001 输入点：16，14点晶体管输出
FX1S-20MT-001 输入点：12，8点晶体管输出
FX1S-14MT-001 输入点：8，6点晶体管输出
FX1S-10MT-001 输入点：6，4点晶体管输出
FX1S-30MT-D 输入点：16，14点晶体管输出（直流供电）
FX1S-20MT-D 输入点：12，8点晶体管输出（直流供电）
FX1S-14MT-D 输入点：8，6点晶体管输出（直流供电）
FX1S-10MT-D 输入点：6，4点晶体管输出（直流供电）
FX1N-1DA-BD 1路D/A
FX1N-2AD-BD 2路A/D
FX1N-2EYT-BD 扩展板，2点晶体管输出
FX1N-4EX-BD 扩展板，3点输入
FX1N-8AV-BD 扩展板，8路电位器
FX1N-232-BD RS-232通讯板(1CH)
FX1N-422-BD RS-422通讯板(1CH)
FX1N-485-BD RS-485通讯板(1CH)
FX1N-CNV-BD 转换用接头
FX1N-EEPROM-8L PLC存储盒
----------------------------------------
型 号 功能说明
FX2N-128MR-001 输入点： 64，64 继电器输出
FX2N-80MR-001 输入点： 40，40 继电器输出
FX2N-64MR-001 输入点： 32，32 继电器输出
FX2N-48MR-001 输入点： 24，24 继电器输出
FX2N-32MR-001 输入点： 16，16 继电器输出
FX2N-16MR-001 输入点： 8，8 继电器输出
FX2N-80MR-D 输入点： 40，40 继电器输出 （直流供电）
FX2N-64MR-D 输入点： 32，32 继电器输出 （直流供电）
FX2N-48MR-D 输入点： 24，24 继电器输出 （直流供电）
FX2N-32MR-D 输入点： 16，16 继电器输出 （直流供电）
FX2N-128MT-001 输入点： 64，64点晶体管输出
FX2N-80MT-001 输入点： 40，40点晶体管输出
FX2N-64MT-001 输入点： 32，32点晶体管输出
FX2N-48MT-001 输入点： 24，24点晶体管输出
FX2N-32MT-001 输入点： 16，16点晶体管输出
FX2N-16MT-001 输入点： 8，8点晶体管输出
FX2N-80MT-D 输入点： 40，40点晶体管输出 （直流供电）
FX2N-64MT-D 输入点： 32，32点晶体管输出 （直流供电）
FX2N-48MT-D 输入点： 24，24点晶体管输出 （直流供电）
FX2N-32MT-D 输入点： 16，16点晶体管输出 （直流供电）
FX2NC-96MT 输入点： 48，48点晶体管输出
FX2NC-64MT 输入点： 32，32点晶体管输出
FX2NC-32MT 输入点： 16，16点晶体管输出
FX2NC-16MT 输入点： 8，8点晶体管输出
FX2N-48ER 输入点：24，24 继电器输出
FX2N-48ET 输入点：24，24点晶体管输出
FX2N-32ER 输入点：16，16 继电器输出
FX2N-32ET 输入点：16，16点晶体管输出
FX2N-16EX 输入点：16
FX2N-16EYR 输入点：16 继电器输出
FX2N-16EYT 输入点：16点晶体管输出
FX2N-8ER 输入点：4，4 继电器输出
FX2N-8EX 输入点：8
FX2N-8EYR 输入点：8 继电器输出
FX2N-8EYT 输入点：8点晶体管输出
FX2NC-32EX 输入点：32
FX2NC-32EYT 输入点：32点晶体管输出
FX2NC-16EX 输入点：16
FX2NC-16EYT 输入点：16点晶体管输出
FX2NC-16EX-T 输入点：16
FX2NC-16EYR-T 输入点：8 继电器输出