### 三菱PLC编程软件有多少

2009-11-23 07:00:38| 分类： 三菱PLC | 标签： |字号大中小 订阅

三菱PLC软件很多，应用非常广泛，其中很多软件很少使用，比如AD/DA/SC等等，不过这些都只能用于Q系列，FX系列最经常使用。下面就是三菱PLC不同系列软件介绍.

1 三菱PLC编程软件FXGP-WIN-C:
三菱FX系列PLC程序设计软件（不含FX3U）,支持梯形图、指令表、SFC语言程序设计,可进行程序的线上更改、监控及调试，具有异地读写PLC程序功能。 三菱PLC老版本编程软件SWOPC-FXGP WIN-C(FXGPWIN)绿色版下载（中文3.30）.rar

点右键下载:

三菱PLC老版本编程软件SWOPC-FXGP WIN-C(FXGPWIN)绿色版下载（英文3.0）.rar

三菱PLC老版本编程软件SWOPC-FXGP WIN-C(FXGPWIN)绿色版下载（中文3.0）.rar

三菱PLC老版本编程软件SWOPC-FXGP WIN-C(FXGPWIN)绿色版下载（中文3.30）.rar

2 三菱PLC编程软件GX Developer:

三菱全系列PLC程序设计软件,支持梯形图、指令表、SFC、ST及FB、Label语言程序设计，网络参数设定，可进行程序的线上更改、监控及调试，结构化程序的编写（分部程序设计），可制作成标准化程序, 在其它同类系统中使用。

三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER-8.34下载

三菱PLC最新编程软件GX Developer 8.86下载

三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER 7.0 CH 下载

3 三菱PLC编程仿真软件GX Simulator:

三菱PLC的仿真调试软件，支持三菱所有型号PLC（FX,AnU,QnA和Q系列），模拟外部I/O信号，设定软件状态与数值。

三菱PLC仿真软件GX Simulator6-C下载

三菱PLC仿真软件下载

4 三菱PLC编程软件GX Explorer:

三菱全系列PLC维护工具,提供PLC维护必要的功能。类Windows操作，通过拖动进行程序的上传/下载，可以同时打开几个窗口监控多CPU系统的资料，配合GX RemoteService-I 使用网际网络维护功能.

5 三菱PLC编程软件GX RemoteService I :

三菱全系列PLC远程访问工具，安装在服务器上，通过网际网络/局域网连接PLC和客户。将PLC的状态发EMAIL给手机或计算机，可以通过网际网络流览器对软组件进行监控/测试。在客户机上，可使用GXExplorer软件通过网际网络/局域网进入PLC。

6 三菱PLC编程软件GX Configurator-CC:
A系列专用，ccLTNK单元的设定，监控工具。用于A 系列CC-Link主站模块的CC-Link网络参数设定,无需再编制顺控程序来设定参数，在软件图形输入屏幕中简单设定。可以监控, 测试和诊断CC-Link 站的状态 （主站/其它站） ，可以设置 AJ65BT-R2的缓存寄存器

7 三菱PLC编程软件GX Configurator-AD:
Q系列专用，A/D转换单元的设定，监控工具。用于设置Q64AD、Q68ADV 和Q68ADI模数转换模块的初始化数据和自动刷新资料，不用编制顺控程序即可实现A/D模块的初始化功能。

8 三菱PLC编程软件GX Configurator-DA:

Q系列专用，D/A转换单元的设定，监控工具。用于设置Q62DA、Q64DA、 Q68DAV和Q68DAI 数模转换模块的初始化及自动刷新数据。不用编制顺控程序即可实现D/A模块的初始化功能。

9 三菱PLC编程软件GX ConfigMB

Q系列专用，MODBUS决议串行通信单元的设定，监控工具。用于设置串行通信模块QJ71MB91.

10 三菱PLC编程软件GX Configurator-SC:

Q系列专用，串行通信单元的设定，监控工具。用于设置串行通信模块QJ71C24（N）、QJ71C24（N）-R2（R4）的条件资料。不用顺控程序即可实现1.传送控制，2.MC 协议通讯，3.无协议通讯，4.交互协议通讯，5.PLC 监视功能，6.调制解调器设置参数设定。

11 三菱PLC编程软件GX Configurator-CT:
Q系列专用，高速计数器单元的设定，监控工具。用于设置QD62 、QD62E 或QD62D 高速计数模块的初始化数据和自动刷新资料，不用编制顺控程序即可实现初始化功能。

12 三菱PLC编程软件GX Configurator-PT:
Q系列专用，QD70单元的设定，监控工具。用来设定QD70P4 或QD70P8 定位模块的初始化数据。省去了用于初始化资料设定的顺控程序，便于检查设置状态和运行状态。

13 三菱PLC编程软件GX Configurator-QP:

Q系列专用，QD75P/DM用的定位单元的设定，监控工具。可以对QD75□□进行各种参数、定位资料的设置、监视控制状态并执行运行测试。进行（离线）预设定位资料基础上的模拟和对调试和维护有用的监视功能，即以时序图形式表示定位模块I/O 信号、外部I/O 信号和缓冲存储器状态的采样监视。

14 三菱PLC编程软件GX Configurator-TI:
Q系列专用，温度输入器单元的设定，监控工具。用于设置Q64TD 或Q64RD 温度输入模块的初始化数据和自动刷新资料，不用编制顺控程序即可实现初始化功能。

15 三菱PLC编程软件GX Configurator-TC:

Q系列专用，温度调节器单元的设定，监控工具。用于设置Q64TCTT、Q64TCTTBW、 Q64TCRT 或Q64TCRTBW 温度控制模块的初始化数据和自动刷新数据。

16 三菱PLC编程软件GX Configurator-AS:

Q系列专用，AS-I主控单元的设定，监控工具。用于设置AS-i主模块QJ71AS92自动读出/写入的通信资料、CPU软组件存储的自动刷新设置、配置资料的注册/EEPROM保存等的软件工具。

17 三菱PLC编程软件GX Configurator-DP:
MELSEC-PLC系列专用，Profibus-DP模块的设定，监控工具。用于设置Profibus-DP主站模块QJ71PB92D和A（1S）J71PB92D网络参数（包括主站参数设定、总线参数设定、从站设定等）的软件工具。使用QJ71PB92D时可以实现自动刷新功能，可以通过网络线上远程登入模块。

18 三菱PLC编程软件GX Converter:
GX Converter软件包用于将GX Developer的资料转换成Word或Excel 资料使文文件的创建简单化。把Excel资料（CSV格式）或文本资料（TXT文件）用于GPPW，把GPPW程序表和软组件注释转换为Excel资料（CSV格式）或文本资料（TXT文件）.

19 三菱PLC编程软件MX Component:

MX Component支持个人计算机与可程序设计控制器之间的所有通信路径，支持VisualC++ 、Visual Basic 和Access Excel 的VBA、 VBScript。不用考虑各种通信协议的不同，只要经简单处理即可实现通信。不用连接PLC，和GX Simulator同时使用，实现仿真调试。

20 三菱PLC编程软件MX Sheet:
MX Sheet是一种软件包，它使用Excel，不用程序设计，只要进行简单设置，即可运行可程序设计控制器系统的监视/记录/警报信息的采集/设置值的更改操作。将可程序设计控制器的软组件资料存储在Excel上，能够容易地收集和分析现场的品质、温度、试验结果等的资料。Excel上显示可程序设计控制器内的软组件实时状态。将可程序设计控制器内的位信息作为警报信息存储在Excel上，保存故障发生的历史记录。自动保存按照指定时刻或可程序设计控制器发出触发条件Excel上显示出来的资料，可用来实现日报和试验结果表的制作和存储的自动化。

21 FX-TRN-BEG-C:将虚拟舞台和专家操作指导合成一起，学习通用梯形图逻辑编程。无需其他培训工具，将软件装在个人电脑上即可开始！3维的虚拟空间设计，用户可以控制一个实时制造单元，并对PLC进行仿真操作。用户可以在运行过程中通过屏幕调节机器速度以及确认元件与程序的状态。渐进式课程水平。各科目的不同难度水平使用户可以选择作为一个新手或者在较高的课程水平上完成整个FX-TRN-BEG-C的学习。选择最适合您的水平！
家庭教师将在您的整个学习过程中提供指导和提示。让您尽情享受编程的乐趣。

三菱PLC学习软件FX-TRN-BEG-C下载

22 三菱plc解密软件下载

三菱FX系列PLC解密软件下载

23 三菱相关资料下载

三菱PLC仿真软件GX Simulator6-C(0)

三菱PLC编程手册(FX3U·FX3UC基本·应用指令说明书)(0)

三菱PLC编程手册(FX1S，FX1N，FX2N，FX2NC系列)(0)

三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER-8.52中文版(0)

三菱PLC编程软件GX-DEVELOPER(0)