三菱 FX-PLC 与三菱变频器的 RS-485 通讯

2007-06-27   来源：西部工控网   浏览：3970

[推荐朋友] [打印本稿] [字体：大  小]

摘 要：本文介绍了三菱FX系列PLC与三菱变频器之间RS-485通讯控制及数据格式，详细分析了通讯控制调速系统与一般模拟量控制调速系统相比优越性。并给出了应用实例及其PLC程序。 
关键词： PLC 变频器 通讯协议 
一 引言
现代工业控制系统中，PLC和变频器综合应用最为普遍。比较传统应用一般是使用PLC输出接点驱动中间继电器控制变频器启动、停止或是多段速；更为精确一点一般采用PLC加D/A 扩展模块连续控制变频器运行或是多台变频器之间同步运行。大规模自动化生产线，变频器数目较多，另电机分布距离不一致。采用D/A扩展模块做同步运动控制容易受到模拟量信号波动和因距离不一致而造成模拟量信号衰减不一致影响，使整个系统工作稳定性和可靠性降低。而使用RS-485通讯控制，仅一条通讯电缆连接，就可以完成变频器启动、停止、频率设定；很容易实现多电机之间同步运行。该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰性强。
二 系统硬件组成和连接
　　系统硬件组成如图 1 所示，主要由下列组件构成；

图 1 ：系统硬件组成

1、FX2N-32MT-001 为系统核心组成。
　　2、FX2N-485-BD 为 FX2N 系统 PLC 通讯适配器，主要用于 PLC 和变频器之间数据发送和接收。
　　3、SC09 电缆用于 PLC 和计算机之间数据传送。
　　4、通讯电缆采用五芯电缆自行制作。
　　下文介绍通讯电缆制作方法和连接方式：
变频器端 PU 接口用于 RS485 通讯时接口端子排定义如下图 2 所示：（从变频器下面看）

图 2 ：变频器接口端子排定义 　　　　　　　图 3 ： PLC 和变频器通讯连接示意图

用户自行按图 3 所示定义五芯电缆线一端接 FX2N-485BD ，而另一端 ( 如图 2) 用专用接口压接五芯电缆接变频器 PU 口。（将 FR-DU04 面板取下即可）

图 4 ： RS485 通讯协议图

1 从 PLC 到变频器通讯请求数据

图 5 ： PLC 通讯流程图

PLC RS-485 通讯控制变频器运行程序实例：（以指令表形式说明）。
 0 LD M8002
 1 MOV H0C96 D8120
 6 LD X001
 7 RS D10 D26 D30 D49
16 LD M8000
17 OUT M8161
 19 LD X001
 20 MOV H5 D10
 25 MOV H30 D11
 30 MOV H31 D12
 35 MOV H46 D13
 40 MOV H41 D14
 45 MOV H31 D15
50 MPS
 51 ANI X003
 52 MOV H30 D16
 57 MPP
 58 ANI X003
 59 MOV H34 D17
 64 LDP X002
 66 CCD D11 D28 K7
 73 ASCI D28 D18 K2
 80 MOV K10 D26
 85 MOV K0 D49
 90 SET M8122
 92 END
 以上程序运行时 PLC RS-485 通讯程序正转启动变变频器运行，停止则由 X3 端子控制。控制指令如下表

五 结论
本文实例讨论了三菱 PLC 同其变频器 RS-485 通讯功能编程和应用，有助于读者进一步研究和应用，应用该程序很容易连接上三菱 F900 系列触摸展一起使用。将更一步扩充应用灵活性。

2 数据写入时从变频器到 PLC 应答数据

3 读出数据时从变频器到 PLC 应答数据

4 读出数据时从 PLC 到变频器发送数据

通讯数据定义如下：
　　1 控制代码

2 通讯数据类型
所有指令代码和数据均以 ASCII 码（十六进制）发送和接收。例如：（频率和参数）相应指令代码确定数据定义和设定范围。
四 软件设计
要实现 PLC 对变频器通讯控制，必须对 PLC 进行编程；程序实现 PLC 对变频器各种运行控制和数据采集。 PLC 程序首先应完成 FX2N-485BD 通讯适配器初始化、控制命令字组合、代码转换和变频器应答数据处理工作。 PLC 通讯运行程序设计流程如下图 5 ：

三 PLC 和变频器之间 485 通讯协议和数据定义
PLC 和变频器之间进行通讯，通讯规格必须变频器初始化中设定，没有进行设定或有一个错误设定，数据将不能进行通讯。且每次参数设定后，需复位变频器。确保参数设定生效。设定好参数后将按如下协议进行数据通讯。（如图 4 ）